## Munka1
Kétegyháza, Márki Sándor Általános Iskola 20,0/20,25 kW teljesítményű napelemes HMKE létesítés. Kétegyháza,Márki u.11 .
Sorsz. | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen | Tétel összesen
Napelem modulok
1 | Polikristályos napelem modul, névleges teljesítmény 270Wp () | 75 | db |  |  | 0
Inverter
2 | 20kVA AC teljesítményű, háromfázisú inverter (típus: Fronius symo 20.0-3-M )+com card | 1 | db |  |  | 0
3 | 15.0kVA AC teljesítményű, háromfázisú inverter (típus: Fronius Symo12.5-3-M ) +com card |  | db |  |  | 0
4 | 10.0kVA AC teljesítményű, háromfázisú inverter (típus: Fronius symo10.0-3-M )+com card |  | db |  |  | 0
5 | 7,0kVA AC teljesítményű, háromfázisú inverter (típus: Fronius symo 5.0-3-M )+com card |  | db |  |  | 0
6 | 5,0kVA AC teljesítményű, háromfázisú inverter (típus: Fronius Symo 5.0-3-M )+com card |  | db |  |  | 0
7 | segéd tartószerkezet inverterek, AC és DC szekrények felszerelésére | 3 | készlet |  |  | 0
Tartószerkezet
8 | lapostetős tartószerkezet, csavarokkal, ballaszt súlyokkal kompletten xx db napelemhez |  | készlet |  |  | 0
9 | Ferdetetős tartószerkezet 59 db napelem részére komletten | 75 | készlet |  |  | 0
10 | daruzás, anyagmozgatás | 2 | óra |  |  | 0
DC oldali villanyszerelés
11 | Solarflex PV1 1x4mm2 szolárkábel | 105 | fm |  |  | 0
12 | MC4 típusú szolárcsatlakozók anya+apa | 10 | pár |  |  | 0
13 | DC szekrény (3+1 db string részére), kompletten, (2készlet túlfesz védelemmel) | 1 | db |  |  | 0
14 | DC szekrény (2+1 db string részére), kompletten, (2készlet T2 tip. túlfesz védelemmel) |  | db |  |  | 0
15 | Santon DFS 1 2P levállasztó kapcsoló |  | db |  |  | 0
16 | Santon DFS 14 4P levállasztó kapcsoló |  | db |  |  | 0
17 | UV álló védőcső, tetőn, tartószerkzetre szerelve DC kábelezés részére | 70 | fm |  |  | 0
18 | AC oldali villanyszerelés
19 | PV-AC- jelű szekrény, kompletten, (3x32A "C" tip KM, levállasztó kapcsoló In=40A, T2 túlfesz védelemmel) | 1 | klt |  |  | 0
20 | FE jelű meglévő főelosztó berendezés módosítása (3x32 "C" tip. KM) | 1 | klt |  |  | 0
21 | H07V-K 1x6mm2 zöld-sárga,fekete,kék vezeték | 80 | fm |  |  | 0
22 | NYY-J 5x6mm2, 06/1kV kábel |  | fm |  |  | 0
23 | lépésálló védőcső 40mm | 120 | fm |  |  | 0
24 | H07V-K 1x16mm2 zöld-sárga,fekete,kék vezeték | 200 | fm |  |  | 0
25 | 35/100mm tűzihorganyzott kábeltálca tartószerkezettel, fedéllel, tartószerkezetre szerelve | 40 | fm |  |  | 0
26 | műanyag kábelcsatorna 40/60mm, beltérben szerelve | 30 | fm |  |  | 0
27 | EPH hálózat | 1 | klt |  |  | 0
28 | Napelemes rendszer illesztése a meglévő villámvédelmi rendszerbe, a villámvédelem szükséges bővítésével együtt, kompletten |  | klt |  |  | 0
29 | Kiegészítő rendszerek
30 | Feliratok, figyelmeztető táblák | 1 | klt |  |  | 0
31 | Egyéb
32 | Első felülvizsgálat minősítő iratokkal ÉV, VV, EBF vonatkozásban | 1 | klt |  |  | 0
33 | Megvalósulási tervek készítése | 1 | klt |  |  | 0
34 | Áramszolgáltatói ügyintézés,készrejelentés ,üzembe helyezés, mérőcsere | 1 | klt |  |  | 0
| Mind összesen |  |  |  |  | 0 |  | 0 | , -Ft + ÁFA
1 | norma szerinti villámés túlfesz védelem tervezés,kivitelezés teljes létesítményre | 1 | klt | 0 |  | 0