## Összesen
Költségvetési Összesítő Épületgépészeti munkák Készült: 2017 évi árszinten Építtető: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata. Kétegyháza Fő tér 9.sz. Létesítmény:Márki Sándor Általános Iskola fűtés korszerűsítés Kétegyháza Márki Sándor u. 11.sz.
Munkanem | Munkadíj | Anyagköltség
1.Központi fűtés szerelés munkái | 0 | 0
2.Gázellátás szerelés munkái | 0 | 0
3.Bontási munka | 0 | 0
4.Víz-csatorna szerelés munkái | 0 | 0
5.Egyébb kiegészítő munkák | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen(ÁFA nélkül) |  | 0
ÁFA 27% |  | 0
Mindösszesen(ÁFA-val) |  | 0
Békéscsaba 2017 június hó. Varga István Épületgépész tervező G-04-0053

## 1.Központi fűtés szerelés munká
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
1.Központi fűtés szerelés munkái
1 | 81-411-102-002-01-11201 | 300 | m | Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték, csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel, hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37,0 (MSZ 120-1:1982 A 37), szabadon szerelve, csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-411-104-004-01-11201 | 30 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-411-106-006-01-11201 | 30 | m | 1 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-411-107-007-01-11201 | 20 | m | 2" | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-830-011-035-59-84130 | 20 | db | Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal, illesztések, hézagok, csővégek lezárásával, AC/ARMAFLEX típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus gumi, 13,0 mm vastag 35 mm átm. csővezetékre ACE 13-035 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-830-012-054-59-84130 | 30 | db | 54 mm átm. csővezetékre ACE 13-054 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-830-012-064-59-84130 | 20 | db | 64 mm átm. csővezetékre ACE 13-064 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-121-202-002-24-15201 | 10 | db | MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os 113-0065-00 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-121-204-004-24-15201 | 12 | db | 1"-os 113-0069-00 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-121-206-006-24-15301 | 10 | db | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1 1/2"-os 113-0052-00 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-121-207-007-24-15301 | 6 | db | 2"-os 113-0053-00 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-121-205-005-42-34111 | 2 | db | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 1 " 306007 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-121-206-006-42-34111 | 2 | db | Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve 6/4" | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-121-202-002-24-15201 | 2 | db | Fűtés szerelési felhasználású kazántöltő tömlővéges gömbcsap, sárgarézből felszerelve, MOFÉM típusú, belső-belső menettel 1/2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-552-111-004-83-12111 | 8 | db | Üzemviteli termo-manométer, házzal, műszerüveg ablakkal, mérőművel, felszerelve, átm. 63 x 1/4" alsó csatlakozással P=0- 4,0 bar :T 0-120 oC-ig | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-121-222-002-27-61111 | 1 | db | Szennyfogó szűrő, vörösöntvény testtel, felszerelve, HONEYWELL FY-30-1"os típusú 1" | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-121-227-007-27-61111 | 2 | db | Szennyfogó szűrő, vörösöntvény testtel, felszerelve, HONEYWELL FY-30-2"os típusú FY-30- 2" | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-332-612-024-27-31306 | 2 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, rozsdamentes acél égéstérrel és égővel, elektronikus gyújtással és lángmodulációval, folyamatosan moduláló gázszeleppel, elektronikus NTC hőmérséklet érzékeléssel, kaszkádba köthető, indirekt tároló csatlakoztatás előkészítéssel, beépített időjáráskövető szabályozással, 3-járatú motoros váltószeleppel, automata by-pass szeleppel, modulációs keringtető szivattyúval,kaszkád szabályozóval felszerelve és bekötve, Vitotronic-300-K-MWB2 vezérlővel (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok 108,5 % hatásfok, Viessmann-Vitodens-200W-60 tipús Q= 56,6 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-381-111-001-27-51102 | 1 | db | Hidraulikus szerelvénycsoport készülékek egyenkénti bekötéséhez, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmannkészülékekhez] Sinus-tip. SIN7-10 Na120/80-8 m3/ó | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-712-105-043-06-11113 | 1 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos Alpha2 25-80 típusú, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel Grundfos Alpha2 25-80 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-712-104-032-06-11101 | 2 | db | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, egyes, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel, ("A energia osztályú"), elektromotorral egybeépítve, csővezetékbe beépítve, Grundfos Magna 3 típusú, Magna3 32-80 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-332-612-024-27-31306 | 1 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, rozsdamentes acél égéstérrel és égővel, elektronikus gyújtással és lángmodulációval, folyamatosan moduláló gázszeleppel, elektronikus NTC hőmérséklet érzékeléssel, kaszkádba köthető, indirekt tároló csatlakoztatás előkészítéssel, beépített időjáráskövető szabályozással, automata by-pass szeleppel, modulációs keringtető szivattyúval, felszerelve és bekötve, vezérlővel (de az elektromos bekötés nélkül), hatásfok 108,5 % hatásfok, Viessmann-Vitodens-100-W-35 tipús Q= 31,9 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-381-111-001-27-51102 | 1 | db | Hidraulikus szerelvénycsoport készülékek egyenkénti bekötéséhez, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmannkészülékekhez] Sinus-tip. SIN- Na80/50-4 m3/ó | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-612-111-040-11-13144 | 1 | db | Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, DUNAFERR-LUX-uNI-BEK 11b típusú, 90/70/20°C, egysoros kivitel, konvektorlemezzel, burkolattal, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 494 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-612-111-080-11-13144 | 2 | db | 800 mm hosszúsággal, ht: 988 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 82-612-121-040-11-13174 | 2 | db | DUNAFERR-LUX-uNI- DK 22 típusú, 90/70/20°C, kétsoros kivitel, két konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 400 mm hosszúsággal, ht: 899 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-612-121-060-11-13174 | 22 | db | 600 mm hosszúsággal, ht:1349 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-612-121-080-11-13174 | 23 | db | 800 mm hosszúsággal, ht:1798 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-612-121-100-11-13174 | 15 | db | 1000 mm hosszúsággal, ht:2248 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-612-121-120-11-13174 | 16 | db | 1200 mm hosszúsággal, ht:2698 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-612-121-080-11-13175 | 1 | db | 900 mm építési magassággal 800 mm hosszúsággal, ht:2454 Watt | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-612-000-600-11-13191 | 81 | db | Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-uNI típusú, 2 db felfüggesztővel 600-as radiátorhoz | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-612-000-900-11-13191 | 1 | db | Egységcsomag acéllemez lapradiátorhoz, felszerelve, (a felszerelési időt a radiátor szerelési ideje tartalmazza), DUNAFERR-LUX-uNI típusú, 2 db felfüggesztővel 900-as radiátorhoz | 0 | 0 | 0 | 0
34 | K-tétel | 10 | db | Meglévő lapradiátor, szelep cseréje, szükség szerinti kötés átalakítással, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
35 | K-tétel | 82 | db | Beépítendő lapradiátor,meglévő csatlakozó vezetékének szükséges kötésoldali átalakítása, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-651-112-002-25-11121 | 92 | db | Termosztatikus fűtőtestszelep bronzöntvényből, nikkelezett, felszerelve, Danfoss RA-FN típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-656-312-002-25-13431 | 92 | db | Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, Danfoss-RLV típusú, egyenes kivitelben 1/2" | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-652-211-011-21-51011 | 86 | db | Termosztatikus érzékelőfej, felszerelése fűtőtestszelepre és előzetes beállítása, Danfoss típusú, lopás elleni védelemmel gőz töltetű, korlátozható vagy rögzítető beállítású, fagyvédelemmel, beépített lopás elleni védelemmel, beépített érzékelővel, KLAPP csatlakozás Danfoss- RAE 5054 típusú, | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-121-102-021-78-11101 | 16 | db | Automata légtelenítő szelep, sárgarézből, felszerelve, FLAMCO gyártmányú, 1/2" FL 27746 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-382-101-001-26-11111 | 4 | db | Digitális rádiófrekvenciás szobatermosztát, digitális kijelzővel, programozható, felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), HONEYWELL-CM-727 CM-727 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-461-102-025-77-11102 | 1 | db | Változó nyomású zárt tágulási tartály fűtési és hűtési rendszerek számára, nem cserélhető membránnal, fagyálló koncentráció max. 50%-os, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, 1,5 vagy 3,0 bar légoldali előfeszítéssel, piros színben, gyári tartozékkal, felszerelve, Hozzá: 3/4"-os csatlakozó szerelvény Flamco típusú,] 10 bar/120°C Flamco-Flexcon C25 tip. V=25 literes | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-461-105-200-72-11122 | 1 | db | Tágulási tartály szigetelt fűtő és hűtő berendezésekhez, mélyhúzott cinkbevonatos acél szorítógyűrűvel, a membrán rugalmas gumi gördülő mozgással, alkalmas glikolbázisú fagyálló hozzáadására 50 %-ig, vörös (RAL 3002) epoxipor bevonattal, maximális hőmérséklet a membránon 70°C, maximális hőmérséklet az előremenő vezetékben 120°C, felszerelve és bekötve, FLAMCO Flexcon Contra-Flex típusú, 2,5 bar üzemi nyomásig 200 literes | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-121-222-021-78-11111 | 3 | db | Membrános biztonsági szelep ivóvíz rendszerekhez, felszerelve, Honeywell -SM-152-3/4ABtípusú, (ár kérésre a 0 Ft anyagköltségű tételeknél) 3/4" nyomásmérővel, 8 bar | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-122-227-007-78-11211 | 1 | db | Abszorpciós légleválasztó Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel, max. 120°C-ig és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO gyártmányú, hegeszthető toldattal Flamcovent Smart-1"-os | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-122-227-007-78-11211 | 1 | db | Abszorpciós légleválasztó Pall gyűrűs működéssel, felső légtelenítővel, max. 120°C-ig és 10 bar nyomású zárt rendszerekhez, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO gyártmányú, hegeszthető toldattal Flamcovent Smart-2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-121-223-003-78-11301 | 1 | db | Mágneses iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig és 10 bar nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO CleanSmart típusú, menetes kivitelben 1" | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 82-122-227-007-78-11311 | 1 | db | Mágneses Iszapleválasztó Pall gyűrűs működéssel, leeresztőcsappal, fűtő- és hűtőrendszerekhez, max. 120°C-ig és 10 bar nyomásig, felszerelve és rendszerbe bekötve, FLAMCO típusú, hegeszthető toldattal Flamcoclean Smart 2"-os | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 33-630-002-025-40-10101 | 30 | db | Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig, felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 47-411-004-200-11-22110 | 380 | m | Felület előkészítés fémalapozóval, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton Budaprimer alapozóval | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 47-444-002-100-13-62110 | 380 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Trinát univerzális alapozóval fehér | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 47-464-002-100-13-62260 | 380 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Trinát selyemfényű radiátor zománccal fehér | 0 | 0 | 0 | 0
52 | K-tétel | 1 | db | Gépészeti rendszer megvalósulási terve | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-999-211-001 | 16 | óra | Fűtésszerelési munkák próbái, fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-999-221-001 | 3 | db | próbafűtés, radiátorok beszabályozása 60 W telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 82-999-231-001 | 3 | db | kazánok, illetve hőközpont beüzemelése 600 W telj.-ig | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 2.Gázellátás szerelés munkái
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
2.Gázellátás szerelés munkái
1 | 81-311-103-003-01-11101 | 10 | m | Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-311-104-004-01-11101 | 10 | m | 1" | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-252-322-021-65-11311 | 3 | db | Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db) gázbekötésre, felszerelve és bekötve, GEBO EUROGAS típusú, 1 m/db 1"-os ( 5 m-es tekercsben) | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-121-203-003-24-15101 | 2 | db | Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve, MOFÉM FLEXUM típusú, belső-belső menettel 1" 113-0067-10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-121-204-004-24-15101 | 1 | db | 3/4" | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-112-106-004-31-37121 | 1 | db | Egységes gázmérőhely kialakítása, a Gázművek előírása szerint. a szükséges idomdarabokkal, megerősítésekkel, porzsákkal, 1 db Mérőszekrény sárgaréz kb. gázfőcsappal 6/4" csatlakozáshoz: G-16 gázmérő 6/4"-6/4"-os :G-16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-332-612-024-27-31306 | 2 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, gázodali bekötése, de a kazán ára nélkül Viessmann-Vitodens-200-W-60 tipús Q= 56,6 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-332-612-024-27-31306 | 1 | db | Fali, kondenzációs gázkazán, gázodali bekötése, de a kazán ára nélkül Viessmann-Vitodens-100-W-35 tipús Q= 32,2 KW hőteljesítmény | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-903-021-001-27-61201 | 2 | db | Kondenzációs ellenőrző idom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 80/125 mm, Viessmann ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-903-022-001-27-61301 | 4 | db | Kondenzációs könyökidom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 80/125 mm Viessmann készülékekhez, felszerelve 90°-os könyök | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-901-021-001-27-61202 | 16 | db | Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 80/125 mm, Viessmann ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve 1000 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 82-903-021-001-27-61203 | 2 | db | Koaxiális külső végelem, függőleges, égéstermék kivezetéshez, polipropilén, átm. 80/125 mm, Viessmann (kondenzációs készülékekhez), felszerelve 998 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-909-021-002-27-61212 | 2 | db | Tetőátvezető polipropilénből, fehér, átm. 80/125 mm, Viessmann (kondenzációs készülékekhez), felszerelve lapostetőhöz | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-903-021-001-27-61201 | 1 | db | Kondenzációs ellenörző idom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 100/60 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-903-021-001-27-61201 | 2 | db | Kondenzációs könyökidom, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér, átm. 60/100 mm, (Viessman kondenzációs készülékekhez), felszerelve 90°-os | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-901-021-001-27-61202 | 4 | db | Kondenzációs toldócső, polipropilén, tokos csatlakozással, fehér,Viessmann átm. 100/60 mm, ( kondenzációs készülékekhez), felszerelve 1000 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-903-021-001-27-61203 | 1 | db | Koaxiális külső végelem, függőleges, égéstermék kivezetéshez, polipropilén,Viessmann átm. 100/60 mm, (kondenzációs készülékekhez), felszerelve 998 mm-es | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 82-909-021-002-27-61212 | 1 | db | Tetőátvezető polipropilénből, fehér, 100/60 mm, Viessmann (kondenzációs készülékekhez), felszerelve lapostetőhöz | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-999-311-003 | 8 | óra | gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-999-321-002 | 8 | óra | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási eljárás lefolytatása | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-999-331-001 | 3 | db | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéményseprő szakvélemény | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 47-424-002-001-05-12150 | 20 | m | Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Supralux Koralkyd alapozófestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 47-464-002-001-05-12500 | 20 | m | Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, Levislux magasfényű zománcfestékkel fehér | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 47-444-002-004-05-12500 | 20 | m | Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával, cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és tartó szerkezeten, állványzaton, Levislux Mix zománcfestékkel matt W0 fehér | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 3.Bontási munka
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
3.Bontási munka
1 | 81-000-121-003-00-01100 | 2 | db | Fűtési rendszer leürítése a munkálatok megkezdése előtt, majd a munkák befejezése után a rendszer vízzel való feltöltése és légtelenítése, hagyományos építésű, épület esetén 1 szintes épület | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-000-201 | 80 | m | Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása,tartószerkezetekről 2"-ig, vagy DN 50- ig | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-111 | 175 | db | Menetes szerelvény leszerelése 2 " átmérőig | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-441 | 2 | db | Tágulási vagy táptartály leszerelése 1000 literig | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-451 | 2 | db | Légedény, keverőedény leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-000-511 | 3 | db | Kazán leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-000-101 | 1 | db | Gázmérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-000-641 | 82 | db | Fűtőtest szakszerű leszerelése, meglévő radiátor | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-000-911-000-72-00001 | 4.8 | t | A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordása a depóniába | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-921-001-72-72111 | 2 | db | Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással, 25 km-es körzetben 2,8 tonnáig | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 4.Víz-csatorna szerelés munkái
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
4.Víz-csatorna szerelés munkái
1 | 81-231-106-050-21-92015 | 15 | m | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, ajakos gumigyűrű tömítéssel, szakaszos tömörségi próbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt. Anyaga: polipropilén WAVIN ED Tech PP típusú, átm. 50 mm DPCSN105 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-281-136-032-41-00306 | 3 | db | Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral, műanyagból (PP), felszerelve, HL21 jelű, PP DN32 HL21 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | K-tétel | 3 | db | Csatlakozás meglévő szennyvíz vezetékre, beépítési készlettel | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-630-062-025-40-10101 | 3 | db | Áttörés 0,10 m2/db méretig, helyreállítással felmenő téglafalban 38 cm vastagságig | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-630-021-500-25-52010 | 10 | m | Horonyvésés helyreállítással, téglafalban 25 cm2 keresztmetszetig | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-999-111-001 | 2 | óra | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, szennyvíz vezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0

## 5.Egyébb kiegészítő munkák
No. | Azonosító | Mennyiség | Egys. | Szöveg | Óradij | Anyagár | xÓradij | xAnyagár
5.Egyébb kiegészítő munkák
1 | K-tétel | 120 | m2 | Radiátor mögötti falfelület, glettelése, diszperziós festéssel, meglévő fallal megegyező szinben | 0 | 0 | 0 | 0
2 | K-tétel | 3 | db | Kazánok villamos oldali bekötése, villamos elosztó szekrénnyel | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Összesen: |  |  | 0 | 0